ANEXO 3.

CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

San José de Cúcuta, ___ de ______ de 2026

Señores

INVERSIONES GOLF TENNIS S.A.,

Carretera Vía a Pamplona entre puente M. Elias Soto y San Rafael

Cúcuta, Norte de Santander

REFERENCIA: 	INVITACIÓN A COTIZAR No. SPC-001-2026

OBJETO: 	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CAMPO DE GOLF DEL URBANISMO TENNIS GOLF

El suscrito ______________ obrando en nombre y representación legal de la empresa __________________ identificada con NIT ______________, habiendo examinado cuidadosamente la invitación de la referencia, me permito certificar que nos comprometemos al cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto contractual consagradas en la invitación a cotizar No. SPC-001-2026, como se detalla a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |
| 1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO, EL ANCHO DE TRABAJO PARA EL CERRAMIENTO SON DOS (02) METROS PERPENDICULAR AL EJE LONGITUDINAL DEL CERRAMIENTO | ML | 3.000,00 |
| 1.2 | CAMPAMENTO PARA EL MANEJO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO EL MATERIAL QUE EL DISPONGA PARA LA OPTIMA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. (LA SEGURIDAD DEL MATERIAL Y EQUIPOS ESTA A CARGO DEL CONTRATISTA) | GLB | 1,00 |
| 2 | EXCAVACIONES Y CIMENTACIÓN |  |  |
| 2.1 | EXCAVACIÓN MECANICA SIN CLASIFICAR | M3 | 1.680,00 |
| 2.2 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EXCAVACIÓN INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE A LA ESCOMBRERA AUTORIZADA. (NO SE PAGARÁ SOBRE EXCAVACIONES, INC. FACTOR DE EXPANSIÓN EN LA CANT.) | M3 | 1.680,00 |
| 2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DE 30 CM DE ESPESOR (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON CANGURO O PLANCHA) INC. TOMA DE DENSIDADES CADA 250 M2 INSTALADOS (SEGÚN DETALLE) | M3 | 720,00 |
| 2.4 | CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO (3000 psi) +40% PIEDRA RAJON CARA FRACTURADA, INCLUYE DILATACIONES DE MODULOS ( SEGÚN DETALLE) | M3 | 840,00 |
| 3 | OBRAS EXTERIORES |  |  |
| 3.1 | CERRAMIENTOS EN MALLA METÁLICA ESLABONADA DE ALAMBRE CALIBRE No. 14, ANGULOS DE 1½X3/16, TUBERIA DE (2") , TIPO PESADO EMBEBIDOS EN EL CICLOPEO, TRES (3) CUERDAS DE ALAMBRE DE PÚAS DE DOS HILOS RETORCIDOS, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE CALIBRE NO. 12 ASW, CON PÚAS DE 4 PUNTAS, ESPACIADAS A UN MÁXIMO DE 150 MM Y RÍGIDAMENTE TEMPLADOS SOBRE TUBERIA GALVANIZADA DE 2",( INC. ANTICORROSIVO, ESMALTE, SOLDADURA, TAPAS DE LOS TUBOS, GRAPAS DE SUJECION Y TENSION METALICAS, (SEGUN DETALLE) | M2 | 6.300,00 |
| 4 | ASEO |  |  |
| 4.1 | ASEO GENERALY TRASNPORTE DE ESCOMBROS CONSTRUCCIÓN | GLB | 1,00 |

De la misma manera, en caso de ser seleccionados nos comprometemos a cumplir con responsabilidad el cronograma de obra que se apruebe por INGOLTE S.A. y a entregar los documentos que se requieran para el inicio de la ejecución contractual dentro de los términos establecidos en la invitación.

Atentamente,

Firma

Nombre completo del Representante Legal

Número de documento de identidad del Representante Legal

Nombre completo del Proponente:

NIT

Dirección

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico de contacto